Parte III: Análisis de la VFC en el dominio del tiempo
corta duración (corto plazo)
ECG
24 horas (largo plazo)
colaboración paciente
automatizar proceso análisis
análisis espectral (mayormente)
medidas en el dominio del tiempo
fácilmente implementables
coste computacional reducido
utilidad clínica de diversos parámetros

---
- El análisis se realiza a partir de la serie RR
  (la señal de latidos se transforma asociando a cada posición la distancia con el latido anterior, distancia entre ondas R)
- Se calculan una serie de índices, los más habituales (9):
    SDNN	SDANN
    SDNNIDX	pNN50
    r-MSSD
    IRRR	MADRR
    TINN	HRV index

---
- SDNN:
  - desviación estándar de la serie RR
  - cuantifica la variabilidad global de la serie
  - suele valer entre 100-200 mseg
- SDANN:
  - desviación estándar de los promedios de intervalos de 5 minutos de la serie
  - variabilidad a corto plazo
  - 70-120 mseg
- SDNNIDX:
  - promedio de la desviación estándar de intervalos de 5 minutos de la serie
  - variabilidad a corto plazo
  - 40-100 mseg

---
- pNN50:
  - porcentaje de valores de la serie RR que difieren del previo en más de 50 mseg
  - potencia de componentes de mayor frecuencia
  - 2-5
- r-MSSD:
  - raíz cuadrada( media (diferencias al cuadrado entre valores adyacentes de la serie RR))
  - potencia de componentes de mayor frecuencia
  - 20-40 mseg

---
- IRRR:
  - se correlaciona con SDNN pero es menos sensible a artefactos (variabilidad global)
  - diferencia entre los cuartiles tercero y primero de la serie RR
- MADRR:
  - se correlaciona con pNN50 pero no presenta problemas de saturación (potencia componentes de mayor frecuencia)
  - mediana de las diferencias absolutas entre los valores adyacentes de la serie RR

---
Otra alternativa para evitar la influencia indeseada de artefactos es el uso de métodos geométricos, basados en el histograma de la serie RR:

---
- TINN:
  - ajustamos el histograma a un triángulo y calculamos la base a partir del área y altura
  - 200-400 mseg
- HRV index:
  - estimar la base del triángulo como el cociente entre el número total de valores de la serie RR y el máximo del histograma
  - 15-30

---
Ejemplo (en R):
> md = CreateHRVData()
> md = SetVerbose(md, Verbose = TRUE)
> md = LoadBeatAscii(md, “beat_ascii.txt”)
> md = BuildNIHR(md)
> md = FilterNIHR(md)
> md = CreateTimeAnalysis(md)
dudas? preguntas? inquietudes?