Parte IV:
Análise da VFC no dominio da frecuencia

---
Índice
- Análise de segmentos estacionarios
  - Método de Welch
- Análise de segmentos non estacionarios
  - Modelado autorregresivo
  - STFT e outras distribucións tempo-frecuencia
  - Wavelets

---
Estimación espectral
- ¿Que temos?
  - x(t)
  - x2(t)=densidade de enerxía no tempo
- ¿Qué buscamos?
  - X(f)
  - X2(f)=densidade de enerxía no tempo
E=int x^2(t) dt = int X^2(f) df

---
Estimación espectral

---
Sinal estacionaria
Transformada de Fourier
F(f)=int_infty^infty f(t) e^{-i 2 %pi f t} dt
Periodograma
Per(f)= abs{X(f)}^²
¿Que pasa se o sinal non é infinito?
F(f)=int_infty^infty f(t) %omega(t) e^{-i 2 %pi f t} dt
ω(t)=Ventana

---
Sinal estacionaria

---
Sinal discreta
x[n] n=0,1, ..., N-1
X[k] = sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{{2 %pi i} over N kn} ~ ~ k=0,1, dotslow , N-1
Separacion entre
liñas: fm/N
Exemplo:
fm=4Hz
N=480 mostras (2 min)
Sep=0.008 Hz

---
Problemas do periodograma
- Sesgo ou difusión espectral
  - Solución: empregar ventanas mais “centradas” no tempo: hamming, triangular, ...
- Varianza
  - Mellor ventanas mais “anchas”
  - Para non aumentar o sesgo soense empregar promedios entre varios espectros

---
Método de Welch
- Divídese o intervalo (lonxitude N) en k subintervalos de lonxitude L
  - Póden solaparse un non.
- Calcúlase o espectro en cada un deses intervalos
- Obtense o promedio
- Vantaxe: disminue a varianza (factor k)
- Inconvinte: disminue a resolución (pasa de fm/N a fm/L)

---
Practicando
- Escollemos un trozo do sinal de FC
  - data=md$HR[9000:11000]
- Estimamos o espectro
  - espe=spec.pgram(data)
  - espe$freq=espe$freq*4
- Vemos o resultado
  - plot(espe,xlim=c(0,0.5))

---
Índice
- Análise de segmentos estacionarios
  - Método de Welch
- Análise de segmentos non estacionarios
  - Modelado autorregresivo
  - STFT e outras distribucións tempo-frecuencia
  - Wavelets

---
Sinais non estacionarias
Localización temporal
¿FFT?

---
STFT: short time Fourier transform
- Sinal x[n] non estacionaria de lonxitude N
  - Se facemos X[f]=fft(x[n]) non temos resolución temporal
- Dividmos x[n] e duas mitades x1[n] e x2[n] e facemos a FFT en cada unha.
  - Agora xa temos “algo” de resolución temporal
- Dividmos x[n] en k ventanas consecutivas e facemos a FFT en cada unha delas
  - Resolución temporal dependente do tamaño da ventana

---
STFT: short time Fourier transform
STFT[n,f]=sum_{m=-infty}^{infty}x[m] %omega[m-n] e^{-j e %pi f m}
Enventanado

---
STFT: short time Fourier transform

---
STFT: short time Fourier transform
- Compromiso resolución tempo-frecuencia
- Influencia do tipo de ventana
- Suposición: o sinal é “cuasiestacionario” en cada ventana
- Vocabulario:
  - Windows size
  - Shift
  - Zero padding
  - Length of the FFT

---
Practicando
- Obtemos o mapa tempo-frecuencia do rexistro sobre o que estamos traballando
  - Empregamos ventanas de 1 minuto desplazadas 30 segundos.
  - md=PlotSpectrogram(md,size=60, shift=30)
  - md=CreateFreqAnalysis(md)
  - md=CalculatePowerBand(md,1,size=60,shift=30)
  - PlotPowerBand(md,1,hr=TRUE)

---
Índice
- Análise de segmentos estacionarios
  - Método de Welch
- Análise de segmentos non estacionarios
  - Modelado autorregresivo
  - STFT e outras distribucións tempo-frecuencia
  - Wavelets

---
Distribucións tempo-frecuencia
~ = int_{-infty}^{infty} int_{-infty}^{infty} %varepsilon (t,f) dt df
E=int x^2(t) dt = int X^2(f) df
Coñecemos os STFT, hai outras opcións?
Clase Cohen: Born-Jordan, Choi-Williams, cone-shape kernel,
        espectrograma, Wigner-Ville, ...
IC-AOK: instantaneous controled adaptative optimal kernel
WV(t,f)= int_{-infty}^{infty} x(t+%tau /2) x(t-%tau /2) e^{-j 2 %pi f %tau} d%tau
Distribución de Wigner-Ville

---
Distribucións tempo-frecuencia

---
Distribucións tempo-frecuencia

---
Distribucións tempo-frecuencia

---
Distribucións tempo-frecuencia

---
Índice
- Análise de segmentos estacionarios
  - Método de Welch
- Análise de segmentos non estacionarios
  - Modelado autorregresivo
  - STFT e outras distribucións tempo-frecuencia
  - Wavelets

---
Modelado e FFT
- A transformada de Fourier implica:
  - Supoñer que o sinal é estacionario e está formado por unha combinación liña de sinusoides de distinta frecuencia.
  - Estimar os coeficientes desa combinación liñal.
  - Ese é o espectro do sinal ( o peso de cada componente sinusidal
- Problemas:
  - Rixidez do modelo (está fixado o número de sinusiodes e as súas frecuencia)
  - Se o sinal ten ruido deberá ser modelado como combinación de sinusoides.

---
Modelado autorregresivo
Se u(n)=ruido branco e todos os bi=0 => Modelo AR (autoregresive)
Ou sexa: a saída so depende das saídas previas
Modelo ARMA (autoregresive moving average model)
u(n)
x(n)
H(z)

---
Modelado autorregresivo
x[n]=sum_{l=1}^p a_l x[n-l] +u[n]
- Orde do modelo (p)?
  - Criterio de información de Akaike ou outros
  - Orde alto: picos espureos
  - Orde baixo: perda de información
- Algoritmos: Levinson-Durbin, Burg, ...
- Vantaxe para a estimación espectral
  - Sinal modelada=sinal continua
  - Espectro con resolución “infinita”
- Inconvinte: gran dependencia da orde do modelo

---
Modelado autorregresivo
p=20
p=30

---
Índice
- Análise de segmentos estacionarios
  - Método de Welch
- Análise de segmentos non estacionarios
  - Modelado autorregresivo
  - STFT e outras distribucións tempo-frecuencia
  - Wavelets

---
FFT e Wavelets
- FFT
  - Sinais de análise: ondas seno de frecuencias variadas
  - Multiplicase o sinal por cada unha desas ondas para obter os diferentes coeficientes
  - Problema: as ondas seno están moi localizadas na frecuenia pero pouco (nada) no tempo
  - Eso obriga a “trucos” como a STFT para poder analizar sinais non estacionarias

---
FFT e Wavelets
- Wavelets
  - Onda “base” de análise: unha sinal con boa localización espacio-temporal.
    - Ten que ter un espectro “paso-banda”
  - Esa onda sométese a operacións de compresión-expansión temporal e desplazamento no tempo
  - Consecuencia: o seu espectro será expandido-comprimido consecuentemente e localizado en diferentes instantes temporais
  - Multiplicase o sinal polas diferentes versións comprimidas-expandidas para obter o “espectro”.
    - Que será un mapa tempo-escala (frecuencia)

---
Wavelets
%psi_{a,b}(t)=1 over {sqrt{a}} %psi left ( {t- b} over a right )
WT_x(a,b)=int x(t) %psi_{a,b}(t) dt
Morlet

---
Wavelets

---
Wavelets e análise multiresolución

---
Análise da HRV con wavelets
L. Gamero, J. Vila, F. Palacios. Wavelet Transform Analysis of Heart Rate Variability during Myocardial Ischemia. Med. & Biol. Eng. & Comput., 40:72-78. 2002. (MBEC2002.pdf)